Dossier de physique

Sujet : Mesure de l’énergie consommée (facteur de puissance).

Qu’est-ce que l’énergie ?

- L’énergie c’est la consommation d’un utilisateur sur son système électrique exprimée en Joules mais on peut également l’exprimer en Wh (watt/heure). Elle se caractérise par la formule : E = P x Delta(t). P en courant continu vaut la tension multiplié par le courant donc P = U x I. P est exprimé en Watt, donc vous l’aurez compris, Delta(t) sera exprimé en Heures. Sur un courant alternatif les choses deviennent plus complexe que sur un courant continu qui lui est stable. C’est à partir de la qu’intervient le facteur de puissance.

Qu’est-ce que le facteur de puissance ?

- Le facteur de puissance c’est en fait sur un courant alternatif, le déphasage qu’il y a entre U (tension) et I (courant) dit : φ. Plus le déphasage est petit, moins on consomme, donc c’est plus intéressant pour les consommateurs d’énergie (la population) mais également pour EDF qui n’a pas à surcharger ses lignes en courant. Ce qu’il faut savoir c’est qu’une résistance n’aura pas d’impact de déphasage sur un appareil électrique alors qu’une bobine influe sur le déphasage donc sur φ. Les condensateurs font remonter le facteur φ dans leurs réseaux afin de ne pas avoir un facteur φ trop bas c’est ce que cherchent à utiliser les entreprises (les usines) qui utilisent des moteurs par exemple. Les particuliers ne sont pas embêtés avec le facteur φ de leurs installations car ils n’ont pas de moteurs en général. Un professionnel sera taxé sur le facteur φ car il ne faut pas qu’il soit trop bas car le taux d’ampérage viendrait à augmenter ce qui n’arrange pas EDF.
Les professionnels ont donc un quota à respecter et essayent au maximum d’avoir un cos(φ) proche de 1 pour éviter les taxes en ajoutant des condensateurs à leur installations.

Les différents facteurs de puissance :

- La puissance Active : P = Ueff x Ieff x cos(φ) exprimé en watt. Sans cette puissance, on ne peut nullement déterminer une consommation domestique si nous ne prenons pas en considération le facteur φ qui nous donne des informations sur le déphasage du système. Sans le φ, on considérerais que l’appareil qui consomme est en phase entre U et I alors que ce n’est pas spécialement le cas d’où l’intérêt d’avoir ce facteur φ.

- La puissance Apparente : S = Ueff x Ieff exprimé en VA (volt-ampère). Elle est utilisé pour quantifier la puissance d’un transformateur vu que φ est toujours égal à 1 est n’est pas utile de le prendre en compte.

- La puissance Réactive : Q = Ueff x Ieff x sin(φ) exprimé en VAR (volt-ampère-réactif). Elle est utilisée dans le cas ou les équipements seraient dotés de circuits magnétiques. Mais cette énergie ne doit pas être excessive car elle surchargerait les transformateurs et les réseaux.

EDF facture directement la consommation en kWh et ne s’intéressent pas au facteur de puissance car ils considèrent qu’il est proche de 1 chez les particuliers donc le déphasage est minime. Ils s’intéressent cependant, directement à ce que l’utilisateur à consommé.

Quelle technique envisagée pour mesurer le facteur de puissance ?

- La technique que j’ai choisi pour trouver le déphasage est l’oscilloscope. Sur cet appareil, on peut voir les signaux entrant des appareils et de ce fait, nous pouvons afficher à l’écran grâce à un ampèremètre et a un tensiomètre les signaux de la tension et du courant et de mesurer le facteur de puissance en connaissant le taux de déphasage du système.

Quels capteurs choisir pour l’installation ?

- J’ai choisi le capteur de courant SCT013-030 car il n’est pas cher, il coûte seulement 10,42€ et peut mesurer jusqu’à 30 Ampères ce qui est suffisant dans une installation domestique. Il peut résister à des températures allant de -25 à 70 °C ce qui intéressant en cas de froid ou de chaud dans la maison.
Il est donc polyvalent.
Il est petit, donc il prend peu de place dans la maison et fonctionne avec une prise jack et envoie une faible tension à l’enregistreur pour qu’il puisse connaître l’intensité de l’installation.

- Pour le capteur de puissance, j’ai choisi le P3 P4400. Cet appareil est capable de mesurer un courant, une tension, il fonctionne en alternatif. Et est capable de mesurer le facteur de puissance en appuyant sur la bouton PF de l’appareil et donne également la consommation en kWh. Il est donc pratique pour mesurer la consommation d’une installation domestique.

Comment fonctionne le capteur ampèremétrique et son utilisation dans le système ?

Le capteur SCT013-030 possède une bobine interne qui génère un champ électromagnétique.
Ce champ est plus ou moins intense en fonction de l’intensité du « fil » qui passera à travers le capteur.
Plus le champ est élevé, plus la tension en sortie de l’appareil tendra vers 1V.
Cette tension est récupérée et amplifiée sur l’enregistreur afin d’être plus précis sur le résultat final.
Un étalonnage est fait sur le capteur afin de connaître sa fonction linéaire avec A et B.
Une conversion de la tension reçue par le capteur s’effectuera sur l’enregistreur afin de la convertir en Ampère. Connaissant U qui est délivré par EDF nous pouvons connaître la puissance grâce à la formule P=UxI ce qui nous donne par exemple : P = 230x1,2 = 276W.